Znak sprawy: ZP-22/PN-22/2018                                                                                               Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH/

FORMULARZ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH OFEROWANEGO URZĄDZENIA

- po zmianach z dnia 12.07.2018 r.

Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejsze zestawienie (Parametry oferowane przez Wykonawcę), podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie „na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach w podziale na 5 części zamówienia” prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, oświadczamy, iż spełniamy wszystkie niżej określone wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz oferujemy przedmiot zamówienia w pełni zgodny z określonym poniżej:

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

- Koszty  transportu oraz ubezpieczenia dostarczanego urządzenia ponosi Wykonawca.

- Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wolne od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

- Dostarczone urządzenie musi pochodzić z bieżącej produkcji.

- Oferowane urządzenie musi posiadać gwarancję, minimum na okres wskazany poniżej.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w zakresie szczegółowo określonym poniżej.

- Wszystkie elementy elektryczne oferowanego urządzenia muszą odpowiadać polskiemu standardowi zasilania.

- Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagane parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne dla oferowanego urządzenia:

- CZĘŚĆ 1: dostawa wagi laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: waga laboratoryjna | Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..…. Producent/firma: ………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………… |
|  | Waga laboratoryjna, precyzyjna z min. 4-punktowym systemem zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz panelem dotykowym |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 15 kg |  |
|  | Minimalne obciążenie max. 0,5 g |  |
|  | Dokładność pomiaru max. 0,01 g przy udźwigu ok. 15 kg |  |
|  | Powtarzalność dla małego obciążenia max. 0,004 g |  |
|  | Powtarzalność dla obciążenia nominalnego max. 0,015 g |  |
|  | Zakres tary -min. 15 kg |  |
|  | Czas stabilizacji max 3 s |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 550 x 300 x 150 mm |  |
|  | Wymiary szalki min. 180 x 180 mm |  |
|  | Możliwość eksportu danych z ważeń |  |
|  | Możliwość eksportu/importu ustawień wagi |  |
|  | Minimum 2 wejścia USB |  |
|  | Minimum 2 wejścia RS 232 |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz większy niż 5 cali |  |
|  | System zabezpieczenia przed przeciążeniem |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet ) |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 60529 lub równoważna min. IP 43 |  |
|  | Zgodna ze standardami CFR21 |  |
|  | Możliwość ważenia podszalkowego (ważenia ładunku podwieszonego pod wagą - ważenie próbek magnetycznych) |  |
|  | Usługa wzorcowania wagi w pięciu punktach |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę; gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy. |  |
| 2 | Serwis: Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy; |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny: - pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. |  |
| 4 | Dostawa i włączenie do eksploatacji: bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji |  |
| 5 | Instrukcja obsługi urządzenia: Instrukcja obsługi dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim lub angielskim. |  |

- CZĘŚĆ 2: dostawa wagi elektronicznej dla Zakładu Herbologii  i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu;

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: waga elektroniczna | Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..…. Producent/firma: ………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………… |
| I | DANE TECHNICZNE |  |
|  | Obciążenie maksymalne [ max] 1 kg |  |
|  | Dokładność odczytu [d] - 10 mg |  |
|  | Dokładność pomiaru -10mg (0,01g) |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 10h |  |
|  | Wymiar szalki min. 160 cm2 |  |
|  | Liniowość max. +/- 0,03 kg |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Adiustacja wewnętrzna |  |
|  | Waga legalizowana |  |
| II | ZASILANIE |  |
|  | 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |
| 1 | Gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę; gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy. |  |
| 2 | Serwis: Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy; |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny: - pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. |  |
| 4 | Dostawa i włączenie do eksploatacji: bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji |  |
| 5 | Instrukcja obsługi urządzenia: Instrukcja obsługi dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim |  |

- CZĘŚĆ 3: dostawa wagi elektronicznej dla Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu;

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: waga elektroniczna | Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..…. Producent/firma: ………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………… |
| I | DANE TECHNICZNE |  |
|  | Obciążenie maksymalne [ max] 3 - 3,5 kg |  |
|  | Dokładność odczytu [d] - 10mg |  |
|  | Dokładność pomiaru - 10mg (0,01g) |  |
|  | Wymiar szalki min. 380 cm2 |  |
|  | Liniowość max. +/- 0,02 kg |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Adiustacja wewnętrzna lub zewnętrzna |  |
|  | Waga legalizowana |  |
| II | ZASILANIE |  |
|  | 12 ÷ 16 V DC |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |
| 1 | Gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę; gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy. |  |
| 2 | Serwis: Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy; |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny: - pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. |  |
| 4 | Dostawa i włączenie do eksploatacji: bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji |  |
| 5 | Instrukcja obsługi urządzenia: Instrukcja obsługi dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim |  |

- CZĘŚĆ 4: dostawa wirówki laboratoryjnej do  Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: wirówka laboratoryjna, stołowa, wentylowana | Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..…. Producent/firma: ………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………… |
|  | Typ wirówki: WirówB7:B30 |  |
|  | Obroty maksymalne: min. 16.000 rpm +/- 5%, |  |
|  | Maksymalne RCF: min 27.000 x g +/- 5% |  |
|  | Maksymalna pojemność łączna: minimum 4000 ml (4 x 1000 ml) |  |
|  | Poziom głośności przy obrotach maksymalnych:< 61 dB(A), |  |
|  | Sterowanie: |  |
|  | - mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD, |  |
|  | - precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg. obrotów lub RCF, |  |
|  | - minimum 6 programów Użytkownika, |  |
|  | - minimum 9 stopni rozpędzania i 10 hamowania, |  |
|  | - zakres regulacji czasu wirowania nie mniejszy zakres niż od 0 do 8 h lub praca ciągła |  |
|  | - możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania. |  |
|  | Silnik: Niskoprofilowy silnik bezszczotkowy |  |
|  | Rozpoznania zainstalowanego rotora: System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia |  |
|  | System mocowania rotora: System zatrzaskowy nie wymagający użycia narzędzi |  |
|  | Systemy zabezpieczeń: |  |
|  | - zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania, |  |
|  | - możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania. |  |
|  | Wykonanie komory roboczej: Opancerzona komora robocza odporna na korozję, |  |
|  | Szeroki zakres rotorów w tym: |  |
|  | Rotor uchylny o pojemności min. 4 x 1000 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie 1,5 do 1000ml i RCF ok. 3.300 x g |  |
|  | Rotor uchylny o pojemności min. 4 x 750 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie min. od 1,5 do 750ml i RCF min. 4.800 x g, |  |
|  | Możliwość wirowania minimum 4 x 1 płytka głęboka lub min. 4 x 4 płytki standardowe z RCF > 4.800 x g, |  |
|  | Rotor uchylny osłonięty i pojemności min. 4 x 250 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie od min. 1,5 do 250 ml, RCF min. 5.600 x g, |  |
|  | Rotor kątowy min 6 x 100 ml z możliwością stosowania adapterów na probówki i butelki o pojemnościach w zakresie nie mniejszym niż1,5 do 94 ml i RCF > 18.500 x g, |  |
|  | Mikrolitrowy rotor kątowy o pojemności min. 48 x 2,0 ml i RCF min. 25.300 x g |  |
|  | Mikrolitrowy rotor kątowy o pojemności min. 30 x 2,0 ml i RCF min. 25.800 x g |  |
|  | Zasilanie i pobór mocy: 230V / 50Hz, ok. 1700W |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.): 350 x 560 x 640 mm +/- 5% |  |
|  | Wymagane Wyposażenie: - Rotor uchylny o pojemności 4 x 750 ml RCF ok. 4.800 x g wraz z czterema kubkami okrągłymi - butelka zakręcana PP o pojemności 700 ml dostosowana do kubków wirówki – min. 36 szt. |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę; gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy. |  |
| 2 | Serwis: Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy; |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny: - pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. |  |
| 4 | Dostawa i włączenie do eksploatacji: bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji |  |
| 5 | Instrukcja obsługi urządzenia: Instrukcja obsługi dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim lub angielskim. |  |

- CZĘŚĆ 5: dostawa elektronicznej wagi analitycznej dla Zakładu Biochemii i Jakości Plonów

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: elektroniczna waga analityczna | Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..…. Producent/firma: ………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………… |
|  | maksymalne obciążenie: 120 g |  |
|  | minimalne obciążenie: maks. 100 mg |  |
|  | dokładność odczytu: d = 0,1 mg |  |
|  | klasa dokładności: I |  |
|  | działka legalizacyjna: e = 1 mg |  |
|  | powtarzalność od 0…120 g ≤ ± 0,1 mg |  |
|  | liniowość: ≤ ± 0,2 mg |  |
|  | średni czas stabilizacji: ≤ 2 s |  |
|  | zakres temperatury pracy: co najmniej +15 - +30°C |  |
|  | dryf czułości w zakresie 10-30°C: ≤ 1,5 ppm/K |  |
|  | maksymalne wymiary podstawy wagi (szer. × gł.): 55 cm × 45 cm |  |
|  | Okrągła szalka o średnicy ≤ 100 mm |  |
|  | adjustacja wewnętrzna |  |
|  | adiustacja automatyczna (po określonym czasie lub w przypadku zmiany temperatury) z możliwością edycji parametrów kalibracji |  |
|  | poziomowanie półautomatyczne wagi z wizualizacją na ekranie wagi (czujnik optoelektroniczny) |  |
|  | ręcznie otwierana osłona komory wagowej (osłony boczne na prowadnicach rolkowych) |  |
|  | monolityczna cela ważąca |  |
|  | dotykowy wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |
|  | menu wagi w języku polskim i angielskim |  |
|  | możliwość zabezpieczenia wagi hasłem |  |
|  | waga wyposażona w aplikacje: ważenie, statystyka, przeliczanie, określanie gęstości, |  |
|  | wyjścia danych: USB |  |
|  | w zestawie komplet odpowiednich zasilaczy, kabli i adapterów |  |
|  | legalizacja z certyfikatem CE |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja: gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę; gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy. |  |
| 2 | Serwis: Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy; |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny: - pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. |  |
| 4 | Dostawa i włączenie do eksploatacji: bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji |  |
| 5 | Instrukcja obsługi urządzenia: Instrukcja obsługi dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim lub angielskim. |  |

UWAGA!

- Oferowana przez Wykonawcę urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania opisane powyżej. Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

- Każda pozycja tabeli musi być w kolumnie: oferowane przez Wykonawcę wypełniona i musi mieć potwierdzenie w opisach, fotografiach, folderach itp.

- Złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego opisy, fotografie itp. muszą być opisane i wskazywać jakich pozycji wykazu dotyczą.

- Zamawiający nie dopuszcza aby w miejscu tabeli: „Oferowane przez Wykonawcę” były wpisane numery katalogowe. Wykonawca musi złożyć oświadczenie woli i wykazać, że oferuje przedmiot zamówienia w pełni zgodny z wymaganym przez Zamawiającego.

- Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór dostarczonych urządzeń oraz przeszkolenia pracowników.

...........................dnia................................                      .....................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Znak sprawy: ZP-22/PN-22/2018 							 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach, prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIWENIA, Rozdział V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIWENIA, Rozdział V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Znak sprawy: ZP-22/PN-22/2018                                                                		 Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach, prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Znak sprawy: ZP-22/PN-22/2018                                                                                               Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach, prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

    - nie należymy* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. **

* niepotrzebne skreślić

** W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

….................................................                                                .......................................................................

miejscowość, data                                                                                                             Podpis upoważnionego przedstawiciela

Znak sprawy: ZP-22/PN-22/2018

Załącznik Nr 7 do SIWZ

……………………………………                                                       miejscowość,  data ……..…………………….......

/pieczęć firmowa wykonawcy/

### WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

### W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W złożonym dokumencie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zakończył realizację:

- Dla części 1:

co najmniej dwie dostawy wag laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż: 5 000,00 PLN brutto każda z nich;

- Dla części 2:

co najmniej dwie dostawy wag laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż: 1 000,00 PLN brutto każda z nich;

- Dla części 3:

co najmniej dwie dostawy wag laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż: 1 500,00 PLN brutto każda z nich;

- Dla części 4

co najmniej dwie dostawy urządzeń laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż: 25 000,00 PLN brutto każda z nich;

- Dla części 5:

co najmniej dwie dostawy wag laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż: 10 000,00 PLN brutto każda z nich;

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma (firmy) zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| L.p. | Przedmiot wykonanego zamówienia | Okres realizacji (od.....do....) | Podmiot na rzecz którego zrealizowano zamówienie (nazwa, adres, tel.) | Wartość brutto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

### Uwaga!

### Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie.

### Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane zamówienia wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

.....................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy